УТВЕРЖДАЮ

И. О. Заведующего МДОБУ «Детский

сад «Солнышко» с.Кувай

Урбисинова А.Ж. _______________

Инструкция

о порядке действия в случае возникновения пожара

1. В случае возникновения пожара действия работников учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности персонала, их эвакуацию и спасение.

2. Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

3. Руководитель учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

в) организовать проверку наличия работников, эвакуированных из здания;

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) исключить условия, способствующие возникновению паники.

в) эвакуацию работников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, работники могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой.

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей.

е) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;

ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

з) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Ответственный        _____________________________________

(подпись лица, ответственного за пожарную безопасность )

ПЛАН

эвакуации людей и материальных ценностей на случай пожара

(текстовая часть)

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или замещающего его работника |  |
| 2. | Эвакуация работников из загоревшего здания, порядок эвакуации при различных вариантах | Все работники должны выводиться наружу через коридоры и выходы согласно плану немедленно при обнаружении пожара или по сигналу системы оповещения |  |
| 3. | Эвакуация материальных ценностей | Работники, выносят материальные ценности из своих помещений (сейфы, шкафы с документацией, орг технику и т. п.). Работники, занятые эвакуацией, помогают также в эвакуации материальных ценностей. |  |
| 4. | Сверка списочного состава с фактическим наличием работников | Все эвакуированные из здания люди проверяются по спискам |  |
| 5. | Пункты размещения эвакуированных работников | Работники размещаются в здании _________________________________________ |  |
| 6. | Тушение возникшего пожара работниками организации до прибытия пожарного подразделения | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками организации, не занятыми эвакуацией. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения. |  |

Ответственный за обеспечение пожарной безопасности: _____________________________